Numer sprawy: MZUK 03/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Remont dachu, remont kominów oraz wymiana blacharki na budynku wielorodzinnym 
3 kondygnacyjnym przy ul. Al.Lipowe 13 w Pionkach

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Miejski Zakład Usług Komunalnych

26-670 Pionki, ul. Leśna 5

Działający z upoważnienia Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Al.Lipowe 13 w Pionkach

Strona WWW: bip.pionki.pl.

E-mail: mzukpionki@onet.pl

Tel. (048) 612 07 22;     Fax. (048) 612 67 40

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. art.10 ust. 1 oraz art. art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze  zm.).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze  zm.).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) ,

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Charakterystyka dachu:

a) Dach płaski o podłożu betonowym, pokryty papą.

II. Zakres robót:

1. Zerwanie starej papy i przygotowanie podłoża do ułożenia papy termozgrzewalnej

2. Pokrycie powierzchni dachu papą termozgrzewalną - powierzchnia 780 m2.

3. Wymiana pokrycia ogniomuru z blachy ocynkowanej - powierzchnia 56 m2.

4. Wymiana pokrycie gzymsu z blachy ocynkowanej - powierzchnia 147 m2.

5. Wymiana rynny z blachy ocynkowanej  Φ130 - 60 mb wraz z oprzyrządowaniem.

6. Wymiana rur spustowych fi 150 - 4 szt. po 15 mb wraz z oprzyrządowaniem.

7. Tynkowanie ściany między gzymsem a ogniomurem - powierzchnia 19 m2.

8. Tynkowanie spodu gzymsu - powierzchnia 147 m2.

9. Tynkowanie 46 kominów o wymiarach [m]:

- 0,45 x 0,45 x 0,80 - szt. 2,

- 0,80 x 0,45 x 0,95 - szt. 33,

- 2,10 x 0,45 x 1,10 - szt. 2,

- 1,55 x 0,60 x 0,80 - szt. 1,

- 2,20 x 1,00 x 1,25 - szt. 1,

- 2,80 x 0,50 x 1,30 - szt. 2,

- 1,60 x 0,90 x 0,80 - szt. 1,

- 1,00 x 0,45 x 1,20 - szt. 1,

- 1,30 x 0,45 x 1,20 - szt. 1,

- 1,55 x 1,00 x 1,50 - szt. 1,

- 1,20 x 0,45 x 0,80 - szt. 1.

10. Przemurowanie kominów - 50% powierzchni

11. Malowanie kominów farbą emulsyjną białą.

III. Zastosowane materiały:

1. Papa termozgrzewalna typ PYE PE 200 S 5 lub równoważna (wymagany atest).

2. Blacha stalowa ocynkowana - grubość 0,5 mm.

Kod CPV: 45260000-7

5. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca we własnym zakresie dokona utylizacji zdemontowanych materiałów.

- Inne: wraz ze złożoną ofertą Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy wykonania zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: w ciągu 2 -miesięcy od dnia podpisania umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1	Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2	Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3	Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4	Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

Inne podstawy odrzucenia oferty: brak kosztorysu ofertowego

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

A.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (Załącznik nr 1 do SIWZ).

B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wyżej wymienione dokumenty (oprócz wymienionego w pkt A.2) mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

26-670 Pionki, ul. Leśna 5

faksem: (048) 612 67 40

lub na adres e-mail: mzukpionki@onet.pl.

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:	st. specjalista

imię i nazwisko:	Włodzimierz Bernacik

tel.	(048) 612 07 22

fax. 	(048) 612 67 40

e-mail:                 mzukpionki@onet.pl

w terminach 	od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00  do 15.00.

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

Włodzimierz Bernacik

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z wskazaniem w pkt. I SIWZ.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  1000,00 PLN  , słownie: jeden tysiąc PLN

3. Wykonawca wnosi wadium:

3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego - BS O/Pionki 28 9141 0005 0008 6352 2000 0010 (z dopiskiem: Wadium - remont dachu)

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: wraz ze składaną ofertą w siedzibie Zamawiającego.

Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2007-05-27

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

26-670 Pionki, ul. Leśna 5

Pokój nr 30

do dnia 2007-04-27 do godz. 12:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Miejski Zakład Uslug Komunalnych

26-670  Pionki, ul. Leśna 5

3. Oznakowane oferty następujące: Przetarg nieograniczony

Remont dachu Al.Lipowe 13 w Pionkach

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

Miejski Zakład Usług Komunalnych

26-670 Pionki, ul. Leśna 5

Pokój nr 28

dnia 2007-04-27 o godz. 12:15

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1	oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2	z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3	złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5	wniesiono poprawnie wadium,

1.6	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| cena wykonania zamówienia | 100 |

#418

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium:                     cena brutto za wykonane zamówienie

Wzór:                                        P= Nc : Nr x 100

Sposób oceny:                         P – ilość pkt ocenianej oferty; Nc – wartość oferty z najniższą ceną;

Nr – wartość oferty rozpatrywanej

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w  projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 3

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa zamówień publicznych „Protest".

XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

1.	Adres poczty elektronicznej: mzukpionki@onet.pl

2.	Adres strony internetowej: www.bip.pionki.pl

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

XXIV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.pionki.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Oświadczenie.

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy

Pionki, 2007-04-18

Dyrektor MZUK  - mgr Zenon Wieczorek

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: Remont dachu, remont kominów oraz wymiana blacharki na budynku wielorodzinnym 3 kondygnacyjnym przy ul Al.Lipowe 13 w Pionkach

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

______________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

________________________________

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	.............................................................................................................

Siedziba:	.............................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: 	..................................................

Strona internetowa:		..................................................

Numer telefonu:		0 (…..) ......................................

Numer faksu:			0 (…..) ......................................

Numer REGON:		..................................................

Numer NIP:			..................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Miejski Zakład Usług Komunalnych

26-670 Pionki, ul. Leśna 5

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Remont dachu, remont kominów oraz wymiana blacharki na budynku wielorodzinnym 3 kondygnacyjnym przy ul Al.Lipowe 13 w Pionkach Nr sprawy: MZUK 03/07, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawionym kosztorysem ofertowym za cenę:

Cena oferty

Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł

(Słownie:.....................................................................................................................……)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł

Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................)

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….

Termin płatności:.......... dni ......................

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):...............................

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy,…………………..

faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności	…………………………

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, ………………….

faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności ……………………………………………….

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	 Wadium w kwocie ……………. zostało wniesione w dniu …………………….w formie / formach:

….………….….………….….………….….………….….………….….………….

4.	Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________

Imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

_____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

##### UMOWA Nr……/07                              Załącznik Nr 3

/projekt/

W dniu ………….2007 r. w Pionkach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy 
ul Al.Lipowe 13 w Pionkach reprezentowaną przez :

1. Dyrektora MZUK – mgr Zenona Wieczorka

Zwanym  dalej „Zamawiającym”

a firmą :

………………………….

………………………….

………………………….

reprezentowaną przez :

1. ………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie „przetargu nieograniczonego” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej

integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy,

harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót

budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na

materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.Odbiór robót zanikających - protokolarne przekazanie etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

5.Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez

zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu

odbiorów częściowych.

6.Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie

lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie

warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

7.Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały

oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot

umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy

sprzedanej.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: remoncie dachu, remoncie kominów oraz wymianie blacharki na budynku wielorodzinnym 3 kondygnacyjnym przy ul. Al.Lipowe 13 w Pionkach.

2.	Zakres przedmiotu zamówienia:

I. Charakterystyka dachu:

1) Dach plaski o podłożu betonowym, pokryty papą.

II. Zakres robót:

1) Zerwanie starej papy i przygotowanie podłoża do ułożenia papy termozgrzewalnej.

2) Pokrycie powierzchni dachu papą termozgrzewalną - powierzchnia 780 m2.

3) Wymiana pokrycia ogniomuru z blachy ocynkowanej - powierzchnia 56 m2.

4) Wymiana pokrycia gzymsu z blachy ocynkowanej - powierzchnia 147 m2.

5) Wymiana rynny z blachy ocynkowanej Φ 130 - 60 mb z oprzyrządowaniem.

6) Wymiana rur spustowych Φ150 - 4 szt. po 15 mb z oprzyrządowaniem.

7) Tynkowanie ściany między gzymsem a ogniomurem - powierzchnia 19 m2.

8) Tynkowanie spodu gzymsu - powierzchnia 147 m2.

9) Tynkowanie 46 kominów o wymiarach [m]:

- 0,45 x 0,45 x 0,80 - szt. 2,

- 0,80 x 0,45 x 0,95 - szt. 33,

- 2,10 x 0,45 x 1,10 - szt. 2,

- 1,55 x 0,60 x 0,80 - szt. 1,

- 2,20 x 1,00 x 1,25 - szt. 1,

- 2,80 x 0,50 x 1,30 - szt. 2,

- 1,60 x 0,90 x 0,80 - szt. 1,

- 1,00 x 0,45 x 1,20 - szt. 1,

- 1,30 x 0,45 x 1,20 - szt. 1,

- 1,55 x 1,00 x 1,50 - szt. 1,

- 1,20 x 0,45 x 0,80 - szt. 1.

10) Przemurowanie kominów - 50% powierzchni.

11) Malowanie kominów farbą emulsyjną.

3. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy użyje materiałów własnych zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Wykonawca we własnym zakresie dokona utylizacji zdemontowanych materiałów.

6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenia miejsca pracy w taki sposób, żeby lokatorzy mogli bezpiecznie korzystać z budynku.

7. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej Umowy.

§ 3

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Termin wykonania zamówienia: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy w kwocie: 
…………. zł netto + ………….. zł podatek VAT, tj. …………… zł brutto (słownie: ……………………………………… zł brutto)

§ 5

Warunki płatności

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i podpisanego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem końcowym odbioru robót,

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 6

Obowiązki Stron

- Do obowiązku Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie frontu robót;

  - Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 7;

  - Terminowa zaplata wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej Umowy.

    - Do obowiązku Wykonawcy należy:

- Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem robót;

- Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

- Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ;

- Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy;

- Dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami §7 niniejszej Umowy, w terminach technicznie 
i organizacyjnie uzasadnionych;

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

- Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

§ 7

Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających;

  - odbiór końcowy.

    - Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, odrębnym pismem skierowanym do Zamawiającego.

Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie trzech dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załączniki do protokołu końcowego.

    - Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na pięć dni przed rozpoczęciem tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

    - Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót.

    - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, nie nadające się do usunięcia, 
a umożliwiające dalsze użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony.

    - Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

§ 8

Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% od całości zamówienia;

- za opóźnienie w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 0,5% od całości zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad .

2. Strony zastrzegają sobie prawo odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Rękojmia

- Rękojmia na wykonane roboty obejmuje okres ……….lat. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż siedem dni, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie 
i potwierdzone pisemnie, niepóźnej jednak niż do dnia upływu rękojmi.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Inspektor Nadzoru: …………………………..

a przedstawicielem Wykonawcy …………………………………………………………………..

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu   Cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                             WYKONAWCA :