UCHWAŁA Nr XXXI/ 160 /2007

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 27.11.2007r.

w sprawie : zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków na terenie Gminy Miasta Pionki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z poz. zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin dostaw wody i odprowadzania ścieków na trenie Gminy Miasta Pionki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIII/328/2004 Rady Miasta Pionki z dnia 26.11.2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Pionki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Dolega /-/

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na terenie Gminy Miasta Pionki

Podstawa prawna i zakres działania:

Regulamin opracowany został w trybie przewidzianym art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, [tekst jednolity Dz. Z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z p.zm], zwanej dalej ustawą. Regulamin określa prawa i obowiązki odbiorców usług oraz prawa i obowiązki Oddziału Wodno – Kanalizacyjno – Ciepłowniczego jako dostawcy usług i wykonawcy zadania własnego gminy w części dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego.

Wykonawcami przepisów regulaminu są:

Oddział Wodno – Kanalizacyjno – Ciepłowniczy, zwany w regulaminie Usługodawcą,

Burmistrz Miasta Pionki,

Rada Miasta Pionki,

a w granicach umowy, o której mowa w § 5 regulaminu i art. 6 ustawy Odbiorcy wody i dostawcy ścieków zwani w regulaminie Usługobiorcami.

Spis treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Warunki przyłączenia do sieci

Rozdział III Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów

Rozdział IV Obowiązki Usługodawcy

Rozdział V Obowiązki Usługobiorcy

Rozdział VI Sposób rozliczeń

Rozdział VII Prawa Usługobiorcy

Rozdział VIII Prawa Usługodawcy

Rozdział IX Planowanie rozwoju - prawa i obowiązki stron

Rozdział X Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przepisy tego regulaminu opracowane zostały na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i służą wdrożeniu przepisów prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do praktyki działania służb i organów Gminy Miasta Pionki, w tym Oddziału Wodno – Kanalizacyjno - Ciepłowniczego jako przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy.

2. Regulamin określa warunki i zasady zbiorowej dostawy wody do, i zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Miasta Pionki, oraz przyjęte zasady realizacji art. 5 ust.1 ustawy, w tym zasady planowania:

1) niezbędnych przychodów, o których mowa w art. 2 pkt 2), oraz

2) modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przekazanych w posiadanie Oddziałowi Wodno – Kanalizacyjno - Ciepłowniczemu.

§ 2

Wszyscy dostawcy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do odbiorców z terenu Gminy Miasta Pionki oraz świadczący usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków z nieruchomości z tego terenu zobowiązani są stosować się do przepisów tego regulaminu.

§ 3

1. Wszyscy odbiorcy wody i dostawcy ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Miasta Pionki, mający aktualną umowę, o której mowa w § 5, stosujący się do przepisów tego regulaminu mają prawo do:

1) ciągłej dostawy wody, pod odpowiednim ciśnieniem i jakości nie gorszej niż określają to przepisy o wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) niezawodnego odprowadzania ścieków z określonych w umowie nieruchomości.

§ 4 .

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy (odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i dostawcy ścieków) z terenu Gminy Miasta Pionki, oraz prawa i obowiązki Usługodawcy, tj. Oddziału Wodno – Kanalizacyjno - Ciepłowniczego jako przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy.

2. Za jakość świadczonych usług dostawy wody i /lub odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Pionki odpowiada Usługodawca.

3. Za dostępność usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odpowiada Burmistrz Miasta Pionki.

4. Zadania planowania, kontroli i badania dostępności usług zbiorowego zaopatrzenia wykonują jednostki i organizacje upoważnione przez Burmistrza Miasta Pionki.

§ 5

1. Odbiorcą usług, zwanym w Regulaminie Usługobiorcą jest każdy, kto korzysta z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Usługodawcą.

§ 6

1. Przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy i dostawcą usług, zwanym w Regulaminie Usługodawcą jest Oddział Wodno – Kanalizacyjno - Ciepłowniczy, działający na terenie Gminy Miasta Pionki na podstawie Uchwały Nr  IX/105/2003 Rady Miasta Pionki z dnia 27.06.2003 r.,  Uchwały Nr  XI/146/2003 Rady Miasta Pionki z dnia 16.09.2003 r. oraz Zarządzenia Nr 30a/2005 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 10.10.2005 r.

§ 7

Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Mieście Pionki jest realizowany i finansowany odpowiednio:

1. Usługodawca zapewnia budowę (w tym: modernizację i rozbudowę) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pionki oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie określonym jak w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji i przepisach tego regulaminu.

2. Usługobiorca zapewnia na własny koszt projektowanie i budowę przyłączy (wodociągowego i kanalizacyjnego) oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

3. Koszty zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego wraz z zaworem pokrywa Usługodawca, a urządzenia pomiarowego Usługobiorca.

Rozdział II

Warunki przyłączenia do sieci

§ 8

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Gminy Miasta Pionki odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

§ 9

1. Do wniosku o przyłączenie, wnioskodawca załącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 10

Usługodawca wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, gdy istnieją warunki techniczne ciągłej dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz istnieją możliwości niezawodnego odbierania ścieków z nieruchomości, o której mowa we wniosku o przyłączenie, zgodnie z przepisami prawa i na warunkach umowy, o której mowa w § 5.

§ 11

1. Przyłączenie, o którym mowa w § 8 następuje na podstawie podpisanej umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, o których mowa w § 10.

2. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych określonych w warunkach przyłączenia.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza z Usługodawcą.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków Usługodawca dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza, odpowiednio do obowiązujących przepisów i wydanych warunków przyłączenia.

§ 12

1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Usługodawcy, mogą oni wybudować na własny koszt, za pisemną zgodą  Usługodawcy i Burmistrza Miasta Pionki urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług zbiorowej dostawy wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Urządzenia wybudowane w trybie, o których mowa w ust. 1 podlegają przekazaniu Gminie Miastu Pionki na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

3. Warunki i zasady tego przekazania oraz rozliczenia należności, o których mowa w art. 31 ustawy precyzują odpowiednio: warunki przyłączenia wydane przez Usługodawcę, oraz podpisana umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy  i § 5 regulaminu.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

§ 13

1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie podpisanej umowy o dostawie wody i/lub odprowadzaniu ścieków.

2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust.1 następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci, i która wystąpiła o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków następuje po spełnieniu warunków określonych w § 11 regulaminu.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której dostarczana ma być woda, i z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych określonych prawem przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

4. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

5. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 4 Usługodawca zawiera umowy z najemcami lokali w tym budynku, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przy wszystkich punktach czerpalnych,

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Usługodawcę z właścicielem lub zarządcą,

3) właściciel lub zarządca określił i uzgodnił (na piśmie) z najemcami zasady rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

4) właściciel lub zarządca rozlicza z najemcami, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, według uzgodnionych jak w pkt 3) zasad rozliczeń,

5) właściciel lub zarządca na podstawie umowy o dostawie wody i odprowadzaniu ścieków reguluje z Usługodawcą należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, zarejestrowanej na dzień dokonania odczytu wskazań wodomierza głównego,

6) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami najemców,

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach znajdujących się poza lokalem odcinanym.

8) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostawy wody do lokali najemców.

6. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, jest obowiązany poinformować osoby korzystające z lokali o zasadach rozliczeń, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat uzasadnionych indywidualną obsługą inkasencką ujętych w tym wniosku najemców - odbiorców wody i dostawców ścieków.

7. Osoba korzystająca z lokalu - najemca, jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

§ 14

Umowa o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

§ 15

Zmiana właściciela nieruchomości lub zarządcy, o którym mowa w umowie powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy o dostawie wody i odprowadzaniu ścieków i wymaga wystąpienia z nowym wnioskiem o zawarcie (nowej) umowy.

§ 16

Integralną częścią umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość i jakość odprowadzanych ścieków, składany przez Usługobiorcę i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług.

Rozdział IV

Obowiązki Usługodawcy

§ 17

1. Usługodawca zapewnia prawidłową eksploatację posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Usługodawca zapewnia prowadzenie regularnych wewnętrznych kontroli jakości wody dostarczanej do spożycia przez ludzi oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych.

3. Usługodawca zapewnia usuwanie awarii przyłączy wodociągowych i awarii przyłączy kanalizacyjnych na koszt Usługobiorcy, o ile w umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie stwierdzono nieodpłatnego przekazania przyłącza do eksploatacji Usługodawcy.

§ 18

Usługodawca informuje Burmistrza Miasta Pionki o jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi raz na kwartał.

§ 19

1. W razie planowanej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Usługodawca zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Usługobiorcę o jego lokalizacji.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków spowodowane udokumentowanym:

1) brakiem wody na ujęciu wody lub przerwaniem dostaw spowodowanymi awariami,

2) niezawinionym przez Usługodawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia odbiorców,

3) sytuacją nadzwyczajną, potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

4) awariami sieci i urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych,

5) gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia niezbędnych napraw sieci i urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, za uprzednim powiadomieniem odbiorców,

6) uszkodzeniem instalacji wewnętrznej Usługobiorcy stwarzającym zagrożenia dla innych odbiorców usług,

7) przerwami w zasilaniu energią elektryczną urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

8) koniecznością przeprowadzenia planowanych lub niezbędnych remontów sieci, urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

3. W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust. 2, Usługodawca dołoży niezbędnych starań, aby niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o czasie przerwy w dostawie wody i/lub odprowadzaniu ścieków.

§ 20

1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Usługodawca informuje Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

2. Gdyby przerwa, o której mowa w ust. 1 miała przekroczyć 12 godzin, Usługodawca powiadomi o tym fakcie Usługobiorców z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, czyniąc to w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Usługodawca zawiadomi Usługobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym dostosowanie ich instalacji wewnętrznych do nowych technicznych warunków świadczenia usług.

§ 21

1. Wodomierz główny jest zakupywany, instalowany i utrzymywany na koszt Usługodawcy.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału przyłącza i instalacji wewnętrznej.

3. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączem kanalizacyjnym tj. pierwsza studzienka licząc od strony budynku a w przypadku jej braku, granica nieruchomości.

4. Po rozwiązaniu umowy, o której mowa w § 13 Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego oraz dokonuje demontażu wodomierza głównego. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody i odbioru ścieków z nieruchomości obciążają Usługobiorcę – będącego strona nowej umowy o dostawę wody i odprowadzania ścieków.

§ 22

Usługodawca, przy zawieraniu umowy, o której mowa w § 13, zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia Usługobiorcy kopii niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

Obowiązki Usługobiorcy

§ 23

Jeżeli umowa, o której mowa w § 13 nie stanowi inaczej Usługobiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji wewnętrznych i przyłączy.

§ 24

1. Usługobiorca zobowiązany jest stosować się do warunków dostawy usług, oraz zasad sformułowanych w umowach, w tym dotyczących warunków:

1) utrzymania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, oraz urządzeń podczyszczających, gdy zostały zainstalowane w uzgodnieniu z Usługodawcą,

2) obsługiwania wodomierza głównego przez Usługodawcę i ponoszenia kosztów jego naprawy, gdy spowodowana jest ona nieuprawnioną ingerencją Usługobiorcy,

3) zamontowania i obsługiwania urządzenia pomiarowego (przepływomierza ścieków) w tym: ochrony tych urządzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także utrzymania w należytym stanie studzienki lub pomieszczenia, w którym urządzenia te są zainstalowane.

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wywiązywania się z obowiązków określonych w ust. 1.

3. Ponadto do obowiązków Usługobiorcy należy:

1) Wyposażenie budynku w instalację wodociągową i kanalizacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami i określonymi w normach wymogami utrzymania właściwego stanu technicznego wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2) Wydzielenie, i utrzymanie w należytym stanie, pomieszczeń dla zainstalowania w nim wodomierza i urządzenia pomiarowego (przepływomierza ścieków), i zabezpieczenie ich przed niepowołanym dostępem.

3) Zabezpieczenie instalacji wewnętrznej, do której Usługodawca dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przed połączeniem jej z innymi źródłami wody.

4) Nie dokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad siecią i przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w pasie określonym w odrębnych przepisach.

5) Udostępnienie Usługodawcy, za uprzednim powiadomieniem, swobodnego dostępu do:

(a) pomieszczeń, o których mowa w ust. 2), dla dokonania odczytu wodomierzy pomiarowego urządzenia pomiarowego (przepływomierza), lub innych czynności wymienionych w art. 7 ustawy

(b) wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (Usługobiorcy) celem pobierania okresowych próbek dla kontroli jakości ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Usługodawcy.

§ 25

1. Usługobiorca obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Usługodawcę o:

1) wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, jego osłony, zaborze lub braku, lub uszkodzenia urządzenia pomiarowego, w tym, w każdym przypadku zerwania plomby.

2) zmianie danych, na podstawie których Usługodawca ustala ryczałtowe zużycie wody.

2. Usługobiorca posiadający przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne nie ma prawa bez zgody Usługodawcy zezwalać innemu podmiotowi (odbiorcy usług) na korzystanie z tego przyłącza.

§ 26

Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o wszelkich zmianach w odbiorze wody lub dostawie ścieków, o których mowa w podpisanej przez Strony umowie o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

§ 27

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym przepisami tego regulaminu, i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę innym odbiorcom. W szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, instalacji ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3) informowania Usługodawcy o własnych ujęciach wody,

4) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłączy wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci,

2. Usługobiorca, będący dostawcą ścieków innych niż socjalno-bytowe powiadamia bezzwłocznie Usługodawcę o awaryjnych zrzutach ścieków lub istotnym pogorszeniu jakości ścieków dostarczonych do sieci kanalizacyjnej,

3. W przypadku udokumentowanego przekroczenia jakości i ilości ścieków dostarczonych do urządzeń kanalizacyjnych Usługodawcy, przy jednoczesnym zaniechaniu lub opóźnionym przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Usługodawca może naliczać dodatkowe opłaty, odpowiednie do udziału Usługobiorcy w dodatkowych kosztach poniesionych przez

Usługodawcę dla przywrócenia równowagi procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

4. Opłaty, o których mowa w ust.3 wyliczane są na podstawie różnicy między: ilością, jakością i składem ścieków określonych w umowie jako dopuszczalne, a udokumentowaną ilością i jakością ścieków rzeczywiście dostarczonych.

5. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości dwu lub więcej wskaźników zanieczyszczeń dobowy wymiar opłaty ustala się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

§ 28

Usługobiorca jest obowiązany do:

1) terminowego regulowania należności za zrealizowaną dostawę wody i odprowadzone ścieki na zasadach określonych w umowie, na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, i doręczonej przez inkasenta, lub w inny ustalony w umowie sposób.

2) umożliwienia inkasentowi Usługodawcy dostępu do wodomierzy i urządzenia pomiarowego celem dokonania odczytu,

3) wpuszczenia na teren nieruchomości, lub do obiektu budowlanego osoby reprezentujące Usługodawcę, które po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo do wykonania następujących czynności:

(a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

(b) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

(c) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Usługodawcę

(d) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

(e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

(f) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa o której mowa w § 13 regulaminu tak stanowi.

§ 29

Usługobiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą przeznaczona do spożycia przez ludzi i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział VI

Sposób rozliczeń

§ 30

1. Rozliczenia za dostarczoną wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i za odprowadzone ścieki odbywa się na podstawie dostarczonej Usługobiorcy faktury wystawionej przez Usługodawcę na podstawie i zasadach określonych w umowie.

2. Należności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki wyliczane są na podstawie pomiaru ilości dostarczonej wody i ilości odprowadzonych ścieków, oraz aktualnej taryfy.

3. W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca ma prawo wystawić rachunek zaliczkowo za dostarczane usługi, który będzie rozliczony po dokonaniu odczytu wskazań urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego, i/lub wodomierza wody bezpowrotnie zużytej przez inkasenta Usługodawcy.

4. Rozliczenia za dostawę wody bezpowrotnie zużytej dokonywane są na podstawie cen jednostkowych określonych w aktualnych taryfach, oraz wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej zainstalowanego w uzgodnieniu z Usługodawcą.

5. Rozliczenia z Usługodawcą za (nieopomiarowaną) wodę zużytą w zdrojach ulicznych i dla celów przeciwpożarowych prowadzi Urząd Miasta Pionki. Ustala się, że ilość uwzględnianej w rozliczeniach wody zużytej na cele przeciwpożarowe jest równa ilości wody ujętej w dokumentacji oddziałów straży zawodowej i ochotniczej z terenu Gminy Miasta Pionki za dany okres rozliczeniowy.

6. Rozliczenia za usługi nie objęte taryfą, o której mowa w ust. 2 dokonywane są na podstawie aktualnego w dniu podjęcia zlecenia cennika usług Usługodawcy, a dla usługi polegającej na usuwaniu awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych na podstawie obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego.

7. Zaskarżenie przedstawionego Usługobiorcy rozliczenia nie zwalnia go od obowiązku terminowego uregulowania należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki.

8. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest ona zaliczana w poczet przyszłych należności, chyba że Usługobiorca zażąda zwrotu nadpłaconej kwoty.

9. Zwrot nadpłaconej kwoty następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymani przez Usługodawcę wniosku o zwrot nadpłaty.

§ 31

1. Ilość dostarczonej do Usługobiorcy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa się na podstawie wskazań wodomierza (głównego) zainstalowanego w miejscu wskazanym w uzgodnionej z Usługodawcą dokumentacji technicznej przyłącza, a w przypadku braku wodomierza, w oparciu o ustalone prawem przeciętne normy zużycia wody. Stan początkowy wskazań zainstalowanego wodomierza ustalany jest komisyjnie i protokółem przy udziale Usługobiorcy i przedstawiciela Usługodawcy.

2. Koszty napraw wodomierza (głównego) spowodowanych umyślnym działaniem Usługobiorcy ponosi Usługobiorca.

3. Ilość ścieków odprowadzonych z nieruchomości Usługobiorcy określa się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a gdy jego brak na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, gdy został on zainstalowany w uzgodnieniu z Usługodawcą.

4. Przepływomierz oraz wodomierze wody bezpowrotnie zużytej są nabywane, instalowane i obsługiwane na koszt Usługobiorcy, a miejsce i sposób ich zainstalowania i obsługiwania ustala Usługodawca.

5. Wszystkie wodomierze, w oparciu o które będą dokonywane rozliczenia przed ich zainstalowaniem wymagają uzgodnienia z Usługodawcą potwierdzonego w dokumentacji technicznej przyłącza i instalacji wewnętrznej Usługobiorcy, oraz oplombowania przez Usługodawcę. Naruszenie tej plomby lub brak ww. uzgodnienia, będą traktowane jako naruszenie zasad umowy i tego regulaminu.

6. Wszelkie zmiany w instalacji wewnętrznej Usługobiorcy powinny być bezzwłocznie zgłaszane do Usługodawcy. Wszelkie udokumentowane dodatkowe koszty Usługodawcy powodowane opóźnieniem w dokonaniu takiego zgłoszenia obciążają Usługobiorcę.

§ 32

1. W przypadku braku możliwości zainstalowania wodomierza, ilość dostarczonej wody ustala Usługodawca na podstawie obowiązujących norm zużycia, oraz danych ujętych w karcie informacyjnej stanowiącej załącznik do umowy, o której mowa w § 13.

2. W przypadku pobierania wody z pominięciem wodomierza, umyślnego uszkodzenia wodomierza przez Usługobiorcę, lub zerwania plomby, oraz w przypadku nie powiadomienia Usługodawcy o zmianie danych, o których mowa w § 27 tego regulaminu, Usługodawca za podstawę rozliczeń przyjmować będzie ilość dostarczonej wody ustaloną jako równoważnik przepływu wody pełnym przekrojem rury przyłącza naliczaną za okres od ostatniego odczytu wodomierza do dnia stwierdzonego jego umyślnego uszkodzenia.

§ 33

1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego

zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2. Usługodawca na wniosek Usługobiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego.

3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego dokonane przez organ do tego upoważniony, nie potwierdzi zgłoszonych zastrzeżeń, koszty dokonanego sprawdzenia pokrywa Usługobiorca.

§ 34

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w uzgodnieniu z Usługodawcą.

2. W przypadku braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako sumę wskazań wodomierzy zainstalowanych u Usługobiorcy przez Usługodawcę (lub w uzgodnieniu z nim), pomniejszoną o wskazania tych wodomierzy, które mierzą ilość wody bezpowrotnie zużytej.

3. Zasady instalacji i obsługiwania urządzeń pomiarowych i wodomierzy, o których tu mowa ustala Usługodawca.

§ 35

1. Jeżeli Usługobiorca usług nie wniesie opłaty za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, Usługodawca, wstrzyma na zasadach określonych prawem dostawę wody do nieruchomości, wstrzyma odbiór ścieków, oraz pobierać będzie odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi

przepisami, a przeterminowana należność zostanie skierowana do egzekucji.

2. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób jej wnoszenia.

3. Wniesienie przez Usługobiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności.

4. Udokumentowane straty Usługodawcy spowodowane nieuprawnioną interwencją Usługobiorcy w urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne usytuowane na terenie nieruchomości Usługobiorcy pokrywane będą przez Usługobiorcę.

5. Udokumentowane straty osób trzecich spowodowane zaniechaniem przez Usługobiorcę powiadomienia Usługodawcy o awarii jego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, obciążają Usługobiorcę.

§ 36

1. Przy rozliczeniach z Usługobiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta Pionki, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

2. Zapłata za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki następować będzie w terminie14 dni od daty wysłania lub dostarczenia Usługobiorcy faktury wystawionej przez Usługodawcę. Zapłata może być wniesiona:

1) gotówka do kasy Usługodawcy,

2) przelewem lub przekazem pocztowym na konto Usługodawcy wskazane na fakturze.

3. Terminem płatności jest dzień oznaczony na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy, w wysokości ustalonej w fakturze, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku opóźnień w dokonaniu zapłaty, o której mowa w ust. 2, Usługodawca może naliczać ustawowe odsetki,

5. W przypadku stwierdzonej nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, chyba, że Usługobiorca zażąda jej zwrotu.

§ 37

1. Odczytu i rejestracji wskazań wodomierzy i urządzenia pomiarowego zainstalowanych u Usługobiorcy dokonuje inkasent Usługodawcy posługujący się identyfikatorem umieszczonym zawsze na widocznym miejscu okrycia wierzchniego.

2. W przypadku powstałych wątpliwości, informacje o uprawnionym inkasencie udostępnia Usługodawca.

3. Usługobiorca może, w okresie ustalonym z Usługodawcą, samodzielnie dokonywać odczytów wodomierza głównego i pozostałych wodomierzy lub wskazań urządzenia pomiarowego, i zgłaszać te wskazania do Usługodawcy celem wystawienia faktury, lecz właściwe rozliczenie dostarczonych usług za ten okres następuje na podstawie aktualnego wskazania ww. urządzeń zanotowanego przez inkasenta.

§ 38

1. Rozliczenia dostarczonych usług dokonywane są na podstawie umowy, o której mowa w §13, zarejestrowanych przez upoważnionego inkasenta wskazań wodomierzy i urządzeń pomiarowych, oraz stawek i cen jednostkowych ujętych w aktualnej taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Taryfa, o której mowa w ust. 1, uchwalana jest na wniosek Usługodawcy przez Radę Miasta Pionki, i wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie.

3. Taryfa obowiązuje przez 12 kolejnych miesięcy od daty wskazanej w uchwale o jej zatwierdzenie.

4. W uzasadnionych, określonych w ustawie przypadkach, okres obowiązywania taryfy może być przedłużony, lecz nie dłużej niż o kolejne 12 miesięcy.

5. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 39

1. Rozliczenia za wodę dostarczoną na cele publiczne, w tym:

1) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

2) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

3) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, na podstawie pomiarów i/lub szacunków uzgodnionych z Urzędem Miasta Pionki oraz zgodnie z obowiązującymi taryfami dokonuje Usługodawca.

2. Koszty wody zużytej na cele publiczne, pokrywa Gmina Miasto Pionki.

Rozdział VII

Prawa Usługobiorcy

§ 40

1. Minimalną jakość usług zbiorowej dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków określają przepisy prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33 poz. 270, z  2004r. Nr 109 poz. 1156), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w  sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  ( Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz.417 ),  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 20 lipca  2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  (Dz. U. Nr 129, poz. 1108)).

1) jakość dostarczanej wody badana jest u wylotu za wodomierzem głównym przed zaworem głównym;

2) jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ustawy  i § 5 regulaminu nie stanowi inaczej, Usługodawca nie odpowiada za jakość wody dostarczanej do celów przemysłowych;

2. Usługobiorca ma prawo korzystania z tych usług na zasadach określonych w Regulaminie i w indywidualnej (podpisanej) umowie o dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 41

Usługodawca ma obowiązek wnikliwego rozpatrywania: skarg, wniosków i postulatów zgłaszanych na piśmie przez odbiorców wody i dostawców ścieków .

§ 42

1. W przypadku obniżenia jakości świadczonych usług, w tym: dostawy wody o obniżonej jakości, potwierdzonej przez upoważnioną instytucję, lub przy obniżonym ciśnieniu wody dostarczanej z sieci, w stosunku do ustaleń jak w umowie, Usługobiorca ma prawo żądać upustu.

2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, maksymalny upust z tytułu obniżonej jakości świadczonych usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, łącznie nie może przekroczyć 20 % kwoty należności wyliczonej na podstawie wskazań wodomierzy i urządzenia pomiarowego oraz aktualnych taryf dla danej taryfowej grupy odbiorców.

Rozdział VIII

Prawa Usługodawcy.

§ 43

1. Usługodawca może odmówić przyłączenia do sieci wskazanej we wniosku nieruchomości z terenu Gminy Miasta Pionki, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzgodnienia z Usługodawcą, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami (technicznymi) przyłączenia, o których mowa w § 10 regulaminu.

2. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo kontroli wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Usługobiorcy na zasadach ustalonych w art. 7 ustawy  i § 24 regulaminu.

4. Jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ustawy   i § 5 regulaminu nie stanowi inaczej, Usługodawca nie odpowiada za jakość wody dostarczanej do celów przemysłowych.

§ 44

Na podstawie odrębnego jednorazowego uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Pionki Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne do wskazanego Usługobiorcy w przypadku i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 45

1. Po rozwiązaniu Umowy, Usługodawca dokonuje środkami technicznymi zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

2. Koszt przywrócenia dostaw wody i odprowadzania ścieków obciążają Usługobiorcę.

3. Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

Rozdział IX

Planowanie rozwoju systemu zbiorowego zaopatrzenia - prawa i obowiązki stron

§ 46

1. Planowanie modernizacji i rozwoju sieci, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, poprzedza projektowanie i dyskusję taryf zbiorowego zaopatrzenia na kolejny rok ich obowiązywania.

1) cele rozwojowe ujmowane w planach przygotowanych przez Usługodawcę formułują uchwały Rady Miasta Pionki,

2) zadania służące osiąganiu tych celów i źródła ich finansowania potwierdza Burmistrz Miasta Pionki,

3) harmonogram i sposób planowania wyznacza Burmistrz Miasta Pionki.

2. Burmistrz Miasta Pionki formułuje założenia do rocznych planów modernizacji i rozwoju systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Mieście Pionki,

1) sprawdza sposób realizacji tych założeń w przedkładanych mu zgodnie z art. 21 ust.4 i art. 24 ust 4 ustawy projektach planu modernizacji i rozwoju oraz planowanych dla potrzeb (nowej) taryfy niezbędnych przychodach, a w uzasadnionych społecznie okolicznościach, na podstawie uchwały Rady Miasta Pionki i rozstrzygnięcia nadzorczego, o którym mowa w art. 24 ust 5a. ustawy weryfikuje te założenia, na zasadach określonych w art. 24 ust.5b ustawy, w przedkładanych do zatwierdzenia przez Radę Miasta Pionki projektach taryf zbiorowego zaopatrzenia.

3. Usługodawca ma obowiązek:

1) planowania niezbędnych przychodów, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy ,

2) planowania, zgodnie z art. 21 ustawy, modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

4. Ogólne warunki i możliwości techniczne przyłączenia do sieci nowych odbiorców wody i/lub nowych dostawców ścieków, o których mowa w art.15 ust.4 ustawy, formułowane są na podstawie aktualnej oceny stanu eksploatowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz rocznych planów, o których mowa w ust. 3 jako ograniczenie skali i tempa zamierzeń inwestycyjnych.

§ 47

Niezbędne przychody, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy planowane są na okres kolejnych 12 miesięcy, na podstawie:

1) kosztów świadczenia usług, poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy,

2) planowanej zmiany kosztów eksploatacji urządzeń przekazanych w użytkowanie Usługodawcy, powodowanej zmianami warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, oraz prognozowanej wielkości sprzedaży tych usług,

3) planowanych nakładów na realizację zadań modernizacyjnych i rozwojowych systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Mieście Pionki,

4) planowanych kosztów eksploatacji zmodernizowanych lub nowych obiektów oddawanych do użytkowania i obsługiwania w wyniku zrealizowania zadań ujętych w planach rozwojowych, o których mowa w art. 21 ustawy, z uwzględnieniem udostępnionych przez Burmistrza Miasta Pionki wniosków z badania, kontroli i oceny warunków ekonomicznych i zasad technicznych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Mieście Pionki.

Rozdział X

Postanowienia końcowe.

§ 50

1. Stawki kar pieniężnych za jednostkę ładunku zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych określają obowiązujące przepisy.

1. W sprawach spornych dotyczących jakości ścieków dostarczanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Miasta Pionki badanie jakości ścieków zlecane jest przez Usługobiorcę.

2. W sprawach nie objętych przepisami tego Regulaminu stosowane będą odpowiednio przepisy prawa, w tym:

1) przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 123, poz. 858 z p.zm) i wydane na tej podstawie przepisy aktów wykonawczych,

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z p.zm.)

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Dolega /-/