S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 60.000 Euro, na wykonywanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pionki w latach 2007 - 2010.

Zamawiający:  Urząd Miasta Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15,  26-670  Pionki,

tel./fax 048 3414 201, 3414 204, burmistrz@pionki.pl

Regon:  000 525 375     NIP:  812-10-00-279

Podstawa opracowania: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r. z późń. zm./, zwanej dalej „ustawą”.

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia.

- Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

- Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym, związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego, dokonywane będą w PLN.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest inspektor Piotr Stolarski,  Urząd Miasta Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II Nr 15, 26 – 670 Pionki, pok. nr 20, tel. 34 14 231.

II. Opis sposobu przygotowywania oferty.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być napisana trwałą techniką pisarską np. na maszynie, komputerze, a jeśli odręcznie, to w sposób uniemożliwiający niewidoczne poprawki (piórem, długopisem itp.).

- Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione w sposób czytelny oraz powinny być opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę.

- Oferta winna być napisana wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i winna zawierać wszystkie elementy wskazane we  wzorze, szczególnie składane przez Wykonawcę oświadczenia i deklaracje.

- Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. Brak podpisu lub podpis osób nieupoważnionych jest podstawą do stwierdzenia nieważności oferty.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a o których mowa w pkt. IV niniejszej specyfikacji.

- Oferta nie odpowiadająca powyższym wymogom zostanie uznana za nieważną.

- Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty oraz kosztów udziału w przetargu.

- Złożona przez Wykonawcę oferta wraz z dokumentami i oświadczeniami nie podlega zwrotowi przez zamawiającego.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia, objętego niniejszym przetargiem,  mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- posiadają co najmniej 1 szt. podnośnika montażowego PHM na samochodzie (wyżka) do prac przy konserwacji oświetlenia ulicznego,

- Wykonawca musi spełniać wymagania zawarte w umowie użyczenia Nr 1/2004 z dnia 01.04.2004r. (załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązać się do jej przestrzegania i postępowania wg zasad w niej zawartych, a także podpisać „Zasady współpracy” z RZE Kozienice (załącznik Nr 1 do umowy użyczenia).

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy mają obowiązek przedstawić wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IV specyfikacji oraz ofertę zgodnie z pkt. II specyfikacji.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. IV specyfikacji oraz oferty zgodnie z pkt. II specyfikacji, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Nie złożenie któregokolwiek z wymaganych oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie spełnienie chociażby jednego warunku będzie uważane za nie spełnianie warunków udziału w postępowaniu i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta taka zostanie odrzucona.

Przyczyną odrzucenia oferty będą również wszelkie odstępstwa treści złożonej oferty od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub jej niezgodność z ustawą.

IV. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Oferta napisana wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawierająca wszystkie elementy wskazane we  wzorze.

- Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi /aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej/.

- Aktualny atest podnośnika montażowego PHM na samochodzie (wyżka) do prac przy konserwacji oświetlenia ulicznego.

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

V. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zamówienie obejmuje konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pionki w okresie 01.04.2007r. - 31.03.2010r.

  - Wykaz zadań związanych z konserwacją jest ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ.

  - Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót:

- prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego (zgodnie z § 3 ust.1 umowy użyczenia - załącznik nr3 do SIWZ).

- Zamawiający przekaże konserwatorowi oświetlenia ulicznego na okres tej konserwacji, pulpit sterujący PS-03 P do ustawiania programowalnych sterowników oświetlenia PSO-02.

- Wykonawca musi spełniać wymagania zawarte w umowie użyczenia Nr 1/2004 z dnia 01.04.2004r. (załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązać się do jej przestrzegania i postępowania wg zasad w niej zawartych, a także podpisać „Zasady współpracy” z RZE Kozienice (załącznik Nr 1 do umowy użyczenia).

- roboty związane z konserwacją będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

  - zastosowane materiały do konserwacji oświetlenia będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego,

- Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

- zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy,

- przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,

- zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu podczas prowadzonych prac,

- uporządkuje  teren  budowy po każdorazowym zakończeniu robót.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV 50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie naliczane zgodnie z wykonanymi pracami konserwacji oświetlenia, zleconymi do wykonania przez Zamawiającego, na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych poszczególnych rodzajów robót. Ceny jednostkowe ryczałtowe za poszczególne rodzaje robót zostaną przyjęte ze złożonej oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy za roboty nie objęte stawką ryczałtową, a zlecone do wykonania, naliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, wg stawki roboczogodziny R [zł/r-g] i stawki pracy wyżki  [zł/m-g] przyjętych ze złożonej oferty Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Termin wykonania zamówienia.

Okres realizacji zamówienia: 01.04.2007r. - 31.03.2010r.

VII. Wadium.

Wykonawca nie jest zobowiązany do wpłaty wadium.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny  ofert.

- Oferta będzie oceniana wg poniższych kryteriów i wzorów:

A.   Cena - maksymalna ilość punktów za oferowane ceny i stawki do kosztorysowania wynosi 100 punktów. Punktowanie kryterium ceny polegać będzie na zsumowaniu punktów za poszczególne ceny ryczałtowe i stawki kosztorysowe. Obliczenie ilości punktów za poszczególne ceny ryczałtowe i stawki kosztorysowe polegać będzie na określeniu ceny (A1 – A7) i stawek do kosztorysowania (A8 – A9) i przydzieleniu dla najniższej ceny lub stawki kosztorysowej maksymalnej ilości punktów (dla danego rodzaju robót lub stawki kosztorysowej), a następnie przydzieleniu dla kolejnych wyższych cen proporcjonalnie niższej ilości punktów wg podanych niżej wyliczeń:

Roboty objęte stawką ryczałtową:

A1. Wymiana zużytych i uszkodzonych źródeł światła, wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej, wymiana bezpieczników z użyciem wyżki. Podczas dokonywania wymiany należy zwrócić uwagę na istniejący stan opraw oświetleniowych - w przypadku stwierdzenia ich złego ustawienia lub zabrudzenia należy dodatkowo dokonać regulacji nachylenia opraw oświetleniowych, regulacji położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników oraz oczyszczenia oprawy, kloszy i odbłyśników. Cena obejmuje wymianę w jednej oprawie oświetleniowej wraz z ewentualnymi pracami dodatkowymi wymienionymi powyżej, razem z użytymi materiałami koniecznymi do wymiany, za wyjątkiem elementów obudowy oprawy jak klosz, odbłyśnik i korpus, w przypadku wymiany kilku elementów za jednym razem w jednej oprawie - ceny się nie sumują. Ilość punktów – maksymalnie 38 pkt.

najniższa  cena

A1 =  ---------------------   x  38

oferowana  cena

A2. Wymiana bezpieczników bez użycia wyżki w złączu kablowym słupa lub w tablicy oświetleniowej. Cena obejmuje jedną wymianę jednego bezpiecznika razem z użytymi materiałami. Ilość punktów – maksymalnie 7 pkt.

najniższa  cena

A2 =  ---------------------   x  7

oferowana  cena

A3. Prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego. Cena obejmuje wykonanie jednego prostowania razem z ewentualnymi użytymi materiałami. Ilość punktów – maksymalnie 5 pkt.

najniższa  cena

A3 =  ---------------------   x  5

oferowana  cena

A4.Konserwacja złącz kablowych (tabliczek bezpiecznikowych wewnątrz słupa) w słupach oświetlenia wydzielonego - czyszczenie złącz, wymiana, naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, naprawa lub wymiana zamknięć złącz Cena obejmuje konserwację lub wymianę jednego złącza bez wartości użytych materiałów. Ilość punktów – maksymalnie 6 pkt.

najniższa  cena

A4 =  ---------------------   x  6

oferowana  cena

A5.Konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych oświetlenia ulicznego – czyszczenie złącz, wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, nowe ustawienie (przeprogramowanie) programowalnych sterowników oświetlenia wg zadanych parametrów. Cena obejmuje ustawienie jednego sterownika, konserwację lub wymianę elementów w jednej tablicy bez wartości użytych materiałów. Ilość punktów – maksymalnie 6 pkt.

najniższa  cena

A5 =  ---------------------   x  6

oferowana  cena

A6. Oczyszczenie i pomalowanie 2x (warstwa podkładowa i wierzchnia) słupów stalowych oświetlenia ulicznego typu parkowego, bez konieczności użycia wyżki do malowania. Cena obejmuje oczyszczenie i pomalowanie 1 szt. słupa razem z  użytymi materiałami. Ilość punktów – maksymalnie 5 pkt.

najniższa  cena

A6 =    ---------------------   x  5

oferowana  cena

A7. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na słupach sieci kablowej i napowietrznej (demontaż starej oprawy i montaż nowej wraz ze źródłem światła), wymiana wysięgników rurowych na nowe lub ich oczyszczenie i pomalowanie 2x, wymiana przewodów opraw oświetleniowych na nowe (w sieci napowietrznej wraz z podstawą bezpiecznikową i bezpiecznikiem, w sieci kablowej od oprawy do tabliczki bezpiecznikowej lub złącza kablowego), złożenie zdemontowanych materiałów (oprawy i wysięgniki) do magazynu Zamawiającego. Cena obejmuje dokonanie kompletnej wymiany dla jednej oprawy bez wartości użytych materiałów. Ilość punktów – maksymalnie 15 pkt.

najniższa  cena

A7 =    ---------------------   x  15

oferowana  cena

Roboty nie objęte stawką ryczałtową:

Wynagrodzenie dla Konserwatora za roboty nie ujęte powyżej i nie objęte stawką ryczałtową, a konieczne do utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami a gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych i wymogów bezpieczeństwa (np.: wymiana uszkodzonych kabli w wydzielonych obwodach oświetlenia) naliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego wg nw. stałych stawek do kosztorysowania oraz przyjętej z oferty stawki roboczogodziny R [zł/r-g] i stawki pracy wyżki  [zł/m-g].

A8.  stawka roboczogodziny R [zł/r-g]  – maksymalnie 10 pkt.

najniższa  cena

A8 =    ---------------------   x  10

oferowana  cena

A9.  koszt pracy wyżki  [zł/m-g] – maksymalnie 8 pkt.

najniższa  cena

A9 =    ---------------------   x  8

oferowana  cena

koszty pośrednie Kp (R, S) [ % ] – 60%

koszty zakupu Kz (M) [ % ]  – 5%

zysk Z (R+Kp, S+Kp) [ % ] – 5%

2. Podstawą określenia wielkości nakładów na daną jednostkę wykonanej pracy będą katalogi KNR, KSNR i KNP, a w przypadku prac nietypowych, których nie można wycenić na podstawie powyższych katalogów - inne ogólnie dostępne katalogi lub kalkulacja indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. Podstawą wyceny pracy sprzętu budowlanego (z wyjątkiem wyżki) będzie cennik Sekocenbud – kolumna Nr5 – średnia cena pracy sprzętu budowlanego.

3. Koszty materiałów użytych do prac (objętych stawką ryczałtową i nie objętych stawką ryczałtową) będą zwracane na podstawie faktycznego ich zużycia do wykonania tych prac. Podstawą wyceny będzie cennik Sekocenbud - kolumna Nr8 - średnia cena materiału bez kosztów zakupu, a w przypadku materiałów nieuwzględnionych w tym cenniku - cena materiału obowiązująca w hurtowniach materiałów elektrycznych.

- Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Oznaczenia przyjęte do obliczenia ilości punków:

C1-9 – ilość punktów przyznana dla danej oferty w danym kryterium cenowym

najniższa cena – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ważnych ofert w danym kryterium cenowym

oferowana cena – cena z rozpatrywanej (ocenianej) ważnej oferty w danym kryterium cenowym.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty, z napisem: "Konserwacja oświetlenia", należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. Nr 1, w terminie do dnia 26.03.2007 r. do godz. 12.00.

- Oferty wysyłane pocztą winny być wysłane z takim wyprzedzeniem, aby Zamawiający otrzymał je przed wyżej określonym terminem.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w ustawie na wniesienie protestu.

- Wykonawca przystępujący do przetargu bierze prawną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15, pok. Nr 22, w dniu 26.03.2007r. o godz. 12.10.

X. Termin związania ofertą.

Wykonawcy są związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XI. Podpisanie  umowy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będącej jednocześnie integralną częścią specyfikacji. Umowa nie podlega negocjacjom.

- Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę terminie podpisania umowy.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust 1 ustawy.

XII. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy.

XIII. Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji.

- zał. nr 1  - formularz ofertowy

- zał. nr 2  - wzór umowy

- zał. nr 3  - umowa użyczenia Nr 1/2004 z dnia 01.04.2004r. z załącznikiem

- zał. nr 4  - wykaz zadań związanych z konserwacją

Pionki, dnia 12.03.2007 r.                                                      Zatwierdzam: Burmistrz Miasta Pionki

Załącznik nr 1

...........................................................   	Urząd  Miasta Pionki . ...........................................................	ul.  Aleja Jana Pawła II 15

/ nazwa Wykonawcy, dokładny  adres /

Tel./fax ..............................................	26 - 670  Pionki

Regon: ...............................................

NIP: ...................................................

OFERTA

- W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, oferuję wykonywanie usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pionki w okresie od 01.04.2007r. do 31.03.2010r. za wynagrodzeniem:

Cennik robót jednostkowych (A1 – A7), objętych stawką ryczałtową (wszystkie ceny brutto):

A1. Wymiana zużytych i uszkodzonych źródeł światła, wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej, wymiana bezpieczników z użyciem wyżki. Podczas dokonywania wymiany należy zwrócić uwagę na istniejący stan opraw oświetleniowych - w przypadku stwierdzenia ich złego ustawienia lub zabrudzenia należy dodatkowo dokonać regulacji nachylenia opraw oświetleniowych, regulacji położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników oraz oczyszczenia oprawy, kloszy i odbłyśników. Cena obejmuje wymianę w jednej oprawie oświetleniowej wraz z ewentualnymi pracami dodatkowymi wymienionymi powyżej, razem z użytymi materiałami koniecznymi do wymiany, za wyjątkiem elementów obudowy oprawy jak klosz, odbłyśnik i korpus, w przypadku wymiany kilku elementów za jednym razem w jednej oprawie - ceny się nie sumują.

A1 = .....................................

A2. Wymiana bezpieczników bez użycia wyżki w złączu kablowym słupa lub w tablicy oświetleniowej. Cena obejmuje jedną wymianę jednego bezpiecznika razem z użytymi materiałami.

A2 =  ......................................

A3. Prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego. Cena obejmuje wykonanie jednego prostowania razem z ewentualnymi użytymi materiałami.

A3 =  ........................................

A4.Konserwacja złącz kablowych (tabliczek bezpiecznikowych wewnątrz słupa) w słupach oświetlenia wydzielonego - czyszczenie złącz, wymiana, naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, naprawa lub wymiana zamknięć złącz Cena obejmuje konserwację lub wymianę jednego złącza bez wartości użytych materiałów.

A4 =  ............................................

A5.Konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych oświetlenia ulicznego – czyszczenie złącz, wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, nowe ustawienie (przeprogramowanie) programowalnych sterowników oświetlenia wg zadanych parametrów. Cena obejmuje ustawienie jednego sterownika, konserwację lub wymianę elementów w jednej tablicy bez wartości użytych materiałów.

A5 =  ...............................................

A6. Oczyszczenie i pomalowanie 2x (warstwa podkładowa i wierzchnia) słupów stalowych oświetlenia ulicznego typu parkowego, bez konieczności użycia wyżki do malowania. Cena obejmuje oczyszczenie i pomalowanie 1 szt. słupa razem z  użytymi materiałami.

A6 = ..................................................

A7. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na słupach sieci kablowej i napowietrznej (demontaż starej oprawy i montaż nowej wraz ze źródłem światła), wymiana wysięgników rurowych na nowe lub ich oczyszczenie i pomalowanie 2x, wymiana przewodów opraw oświetleniowych na nowe (w sieci napowietrznej wraz z podstawą bezpiecznikową i bezpiecznikiem, w sieci kablowej od oprawy do tabliczki bezpiecznikowej lub złącza kablowego), złożenie zdemontowanych materiałów (oprawy i wysięgniki) do magazynu Zamawiającego. Cena obejmuje dokonanie kompletnej wymiany dla jednej oprawy bez wartości użytych materiałów.

A7 = .......................................................

Roboty nie objęte stawką ryczałtową:

Wynagrodzenie za roboty nie ujęte powyżej i nie objęte stawką ryczałtową, a konieczne do utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami a gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych i wymogów bezpieczeństwa (np.: wymiana uszkodzonych kabli w wydzielonych obwodach oświetlenia) naliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego wg nw. stałych stawek do kosztorysowania oraz przyjętej z oferty stawki roboczogodziny R [zł/r-g] i stawki pracy wyżki [zł/m-g].

A8.  stawka roboczogodziny R [zł/r-g]

A8 = ..........................................................

A9.  koszt pracy wyżki  [zł/m-g]

A9 =  .........................................................

koszty pośrednie Kp (R, S) [ % ] – 60%

koszty zakupu Kz (M) [ % ]  – 5%

zysk Z (R+Kp, S+Kp) [ % ] – 5%

Podstawą określenia wielkości nakładów na daną jednostkę wykonanej pracy będą katalogi KNR, KSNR i KNP, a w przypadku prac nietypowych, których nie można wycenić na podstawie powyższych katalogów - inne ogólnie dostępne katalogi lub kalkulacja indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. Podstawą wyceny pracy sprzętu budowlanego (z wyjątkiem wyżki) będzie cennik Sekocenbud – kolumna Nr5 – średnia cena pracy sprzętu budowlanego.

Koszty materiałów użytych do prac (objętych stawką ryczałtową i nie objętych stawką ryczałtową) będą zwracane na podstawie faktycznego ich zużycia do wykonania tych prac. Podstawą wyceny będzie cennik Sekocenbud - kolumna Nr8 - średnia cena materiału bez kosztów zakupu, a w przypadku materiałów nieuwzględnionych w tym cenniku - cena materiału obowiązująca w hurtowniach materiałów elektrycznych.

- Okres realizacji zamówienia: 01.04.2007r. – 31.03.2010r.

- Udzielam gwarancji na wykonywane przeze mnie prace na okres 1 roku od daty ich wykonania.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przeze mnie. Następujący zakres robót (część zamówienia) zamierzam powierzyć do wykonana przez podwykonawców: ..........................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą, a w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie postanowienia wymienionej umowy przyjmuję jako istotne.

6. Jednocześnie oświadczam, że:

- zapoznałem się z dokumentami przetargowymi, do dokumentów tych nie wnoszę zastrzeżeń oraz akceptuję ich treść,

- zapoznałem się z warunkami realizacji umowy, zakresem prac przewidzianych do wykonania,

- zapoznałem się przed złożeniem oferty z zakresem robót objętych niniejszą umową, warunkami wykonania zamówienia oraz dokonałem wizji lokalnej usytuowania punktów oświetlenia ulicznego objętych konserwacją, ich stanem technicznym i nie będę z tego tytułu wnosił o zmianę wynagrodzenia za przedmiot umowy,

- spełniam warunki udziału w postępowaniu przetargowym, określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177/ oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy,

- przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót obowiązującymi dla robót objętych ofertą, obowiązującymi Polskimi Normami,

- nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne we właściwym Urzędzie Skarbowym i właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- spełniam wymagania zawarte w umowie w umowie użyczenia Nr 1/2004 z dnia 01.04.2004r. (załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązuję się do jej przestrzegania i postępowania wg zasad w niej zawartych oraz zobowiązuję się podpisać „Zasady współpracy” z RZE Kozienice (załącznik nr 1 do umowy użyczenia),

- będę prowadził wymaganą przepisami dokumentację eksploatacyjną oświetlenia drogowego (zgodnie z § 3 ust. 1 umowy użyczenia).

- Do niniejszej oferty dołączam dokumenty wymienione w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

....................................................                           ........................................................................

/ miejscowość,  data /                                                           podpis osoby / osób / uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

UMOWA  NR IU- ........../ ...... / 2007

zawarta w dniu  .........................  pomiędzy  Gminą  Miasto  Pionki  mającą  swą  siedzibę  w  Pionkach,  ul.  Aleja Jana Pawła II 15,  zwaną  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym  przez :

Łukasza Śmietankę  -  Zastępcę Burmistrza Miasta Pionki

a

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

zwanym dalej  Konserwatorem.

§ 1

1. Na podstawie wybranej  oferty  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  Zamawiający  zleca  a Konserwator przyjmuje do wykonania: konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pionki w celu utrzymania ich w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych i wymogów bezpieczeństwa.

2. Obowiązki, określone w ust. 1, Konserwator wykonuje na podstawie wystawionego zlecenia przez pracownika Zamawiającego, zawierającego lokalizację oraz rodzaj prac do wykonania. Zlecenie robót następuje pisemnie na fax Wykonawcy Nr ................... lub pocztą elektroniczną na adres ....................

3. W przypadku wystąpienia awarii oświetlenia ulicznego, którego skutkiem jest nie świecenie pięciu lub więcej opraw oświetleniowych w jednym obwodzie oświetleniowym, Konserwator przystępuje do jej usunięcia na podstawie telefonicznego lub pisemnego zlecenia przez pracownika Zamawiającego, zawierającego lokalizację awarii, na numer telefonu .................... lub na nr faxu  ............................

4. Wykaz zadań związanych z konserwacją jest ujęty w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia prac objętych umową ustala się na dzień 01.04.2007 r.

2. Termin zakończenia prac objętych umową ustala się na dzień 31.03.2010 r.

3. Konserwator zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych kontroli stanu oświetlenia wspólnie przez obie strony w terminach wzajemnie uzgodnionych.

4. Konserwator zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego (zgodnie z § 3 ust. 1 umowy użyczenia będącej załącznikiem nr 2 do umowy).

5. Konserwator zobowiązuje się do przestrzegania i postępowania wg zasad zawartych w umowie użyczenia, będącej załącznikiem nr 2 do umowy.

6. Konserwator zobowiązuje się do podpisania „Zasad współpracy” z RZE Kozienice (zgodnie z § 3 ust. 8 umowy użyczenia będącej załącznikiem nr 2 do umowy).

.

§ 3

1. Wynagrodzenie dla Konserwatora za wykonane roboty objęte stawką ryczałtową naliczane będzie wg nw. cen jednostkowych ryczałtowych brutto, zwanych dalej cennikiem:

A1. Wymiana zużytych i uszkodzonych źródeł światła, wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej, wymiana bezpieczników z użyciem wyżki. Podczas dokonywania wymiany należy zwrócić uwagę na istniejący stan opraw oświetleniowych - w przypadku stwierdzenia ich złego ustawienia lub zabrudzenia należy dodatkowo dokonać regulacji nachylenia opraw oświetleniowych, regulacji położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników oraz oczyszczenia oprawy, kloszy i odbłyśników. Cena obejmuje wymianę w jednej oprawie oświetleniowej wraz z ewentualnymi pracami dodatkowymi wymienionymi powyżej, razem z użytymi materiałami koniecznymi do wymiany, za wyjątkiem elementów obudowy oprawy jak klosz, odbłyśnik i korpus, w przypadku wymiany kilku elementów za jednym razem w jednej oprawie - ceny się nie sumują.

A1 = .....................................

A2. Wymiana bezpieczników bez użycia wyżki w złączu kablowym słupa lub w tablicy oświetleniowej. Cena obejmuje jedną wymianę jednego bezpiecznika razem z użytymi materiałami.

A2 =  ......................................

A3. Prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego. Cena obejmuje wykonanie jednego prostowania razem z ewentualnymi użytymi materiałami.

A3 =  ........................................

A4.Konserwacja złącz kablowych (tabliczek bezpiecznikowych wewnątrz słupa) w słupach oświetlenia wydzielonego - czyszczenie złącz, wymiana, naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, naprawa lub wymiana zamknięć złącz Cena obejmuje konserwację lub wymianę jednego złącza bez wartości użytych materiałów.

A4 =  ............................................

A5.Konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych oświetlenia ulicznego – czyszczenie złącz, wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, nowe ustawienie (przeprogramowanie) programowalnych sterowników oświetlenia wg zadanych parametrów. Cena obejmuje ustawienie jednego sterownika, konserwację lub wymianę elementów w jednej tablicy bez wartości użytych materiałów.

A5 =  ...............................................

A6. Oczyszczenie i pomalowanie 2x (warstwa podkładowa i wierzchnia) słupów stalowych oświetlenia ulicznego typu parkowego, bez konieczności użycia wyżki do malowania. Cena obejmuje oczyszczenie i pomalowanie 1 szt. słupa razem z  użytymi materiałami.

A6 = ..................................................

A7. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na słupach sieci kablowej i napowietrznej (demontaż starej oprawy i montaż nowej wraz ze źródłem światła), wymiana wysięgników rurowych na nowe lub ich oczyszczenie i pomalowanie 2x, wymiana przewodów opraw oświetleniowych na nowe (w sieci napowietrznej wraz z podstawą bezpiecznikową i bezpiecznikiem, w sieci kablowej od oprawy do tabliczki bezpiecznikowej lub złącza kablowego), złożenie zdemontowanych materiałów (oprawy i wysięgniki) do magazynu Zamawiającego. Cena obejmuje dokonanie kompletnej wymiany dla jednej oprawy bez wartości użytych materiałów.

A7 = .......................................................

2. Wynagrodzenie dla Konserwatora za roboty nie ujęte w ust. 1 i nie objęte stawką ryczałtową, a konieczne do utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami a gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych i wymogów bezpieczeństwa (np.: wymiana uszkodzonych kabli w wydzielonych obwodach oświetlenia) naliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego wg nw. stałych stawek do kosztorysowania oraz przyjętej z oferty stawki roboczogodziny R [zł/r-g] i stawki pracy wyżki      [zł/m-g].

A8.  stawka roboczogodziny R [zł/r-g]

A8 =  ............................................

A9.  koszt pracy wyżki  [zł/m-g]

A9 =  ............................................

koszty pośrednie Kp (R, S) [ % ] – 60%

koszty zakupu Kz (M) [ % ]  – 5%

zysk Z (R+Kp, S+Kp) [ % ] – 5%

3. Podstawą określenia wielkości nakładów na daną jednostkę wykonanej pracy będą katalogi KNR, KSNR i KNP, a w przypadku prac nietypowych, których nie można wycenić na podstawie powyższych katalogów - inne ogólnie dostępne katalogi lub kalkulacja indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. Podstawą wyceny pracy sprzętu budowlanego (z wyjątkiem wyżki) będzie cennik Sekocenbud – kolumna Nr5 – średnia cena pracy sprzętu budowlanego.

4. Koszty materiałów użytych do prac (objętych stawką ryczałtową i nie objętych stawką ryczałtową) będą zwracane na podstawie faktycznego ich zużycia do wykonania tych prac. Podstawą wyceny będzie cennik Sekocenbud - kolumna Nr8 - średnia cena materiału bez kosztów zakupu, a w przypadku materiałów nieuwzględnionych w tym cenniku - cena materiału obowiązująca w hurtowniach materiałów elektrycznych.

§ 4

Konserwator oświadcza, że zapoznał się przed złożeniem oferty z zakresem robót objętych niniejszą umową, warunkami wykonania zamówienia oraz dokonał wizji lokalnej usytuowania punktów oświetlenia ulicznego objętych konserwacją, ich stanem technicznym i nie będzie z tego tytułu wnosił o zmianę wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 5

1. Konserwator  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  materiałów  własnych.

2.  Materiały,  o  których  mowa  w  ust.  1,  powinny  odpowiadać  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  energetyce  na  terenie  RP przez prawo  budowlane.

3. Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Konserwator  zobowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do  wszystkich użytych materiałów dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie  ich  do  obrotu  i  stosowania  w  energetyce na terenie RP,  wymagane  przez  prawo  budowlane.

4. Konserwator zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy sprzętu posiadającego wymagane aktualne atesty (zwyżka, urządzenia i narzędzia) oraz do prowadzenia prac przy pomocy personelu posiadającego właściwe uprawnienia niezbędne do wykonywania tego rodzaju prac.

§ 6

1.  Konserwator jest obowiązany dokonać wszelkich opłat, uzgodnień i uzyskania zezwoleń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy z  właściwymi organami, w szczególności ze służbami energetycznymi, na swój koszt.

2.  Konserwator  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  przy  wykonywaniu  robót,  w  tym  wyrządzone  osobom  trzecim, i jest zobowiązany do naprawienia powstałych szkód na swój koszt.

3.  Ubezpieczenia  placu  budowy  (miejsc prowadzonych prac konserwatorsko-remontowych) w  zakresie  zdarzeń  losowych  dokonuje  Konserwator na własny koszt.

§ 7

1. Konserwator we własnym zakresie i z własnych środków:

- zapewnia  właściwą  organizację  robót nie kolidujących z ruchem drogowym,

- przestrzega przepisów BHP, SEP i Energetyki oraz ponosi skutki i wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie.

2. Konserwator ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  ewentualną  realizację  prac  i  rozliczeń  za  roboty  wykonane  przez  podwykonawców.

§ 8

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie naliczane w stosunku miesięcznym.

2. Sposób naliczenia wartości wykonanych robót jest podany w § 3 umowy, podstawą naliczenia są ceny i stawki kosztorysowe tam wymienione.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty dostarczenia faktury z wykazem robót wykonanych potwierdzonych przez pracownika Zamawiającego oraz wykazem użytych materiałów do wykonania tych robót. Potwierdzenie takie jest jednoznaczne z odbiorem tych robót przez Zamawiającego.

4. Dla robót nie objętych stawką ryczałtową, do faktury powinien być załączony protokół odbioru wykonanych robót oraz kosztorys powykonawczy, sporządzony wg zasad określonych w § 3 ust. 2, 3, 4 niniejszej umowy.

§ 9

1. Konserwator powinien wykonać zlecone roboty, o których mowa w § 1 ust. 2, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego (od daty otrzymania zlecenia lub wysłania go faxem lub pocztą elektroniczną).

2. Konserwator powinien wykonać zlecone roboty, o których mowa w § 1 ust. 3, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Zamawiającego.

3. W przypadku zwłoki przez Konserwatora wykonania zgłoszonych robót, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości należnego wynagrodzenia za to zlecenie za każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku zwłoki ponad 7 dni od terminu wykonania zlecenia Zamawiający może powierzyć wykonanie tego zlecenia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Konserwatora.

5. W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody wynikające z nie działającego oświetlenia ulicznego, jeśli powstało z przyczyn niewykonania zadań zleconych do wykonania przez Zamawiającego w określonym w niniejszym paragrafie czasie.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem w przypadku powtarzających się uchybień przez Konserwatora z dochowaniem terminów, o których mowa w § 9.

2. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w każdym czasie ze skutkiem na ostatni dzień okresu wypowiedzenia.

§ 11

1. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Konserwatora, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

2. W wypadku określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10.000,00 zł z prawem dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3. Zamawiający może domagać się kar umownych w przypadku:

- za każdy przypadek wykonania zlecenia z naruszeniem postanowień § 5 umowy - 500 zł z prawem dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,

- nienależytego wykonania zadań określonych w § 1 umowy i zleconych do wykonania przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego miesiąca, z prawem dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,

§12

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Konserwatora z tytułu rękojmi za wady wykonywanych przez siebie prac konserwacyjnych i użytych do ich wykonania materiałów zostanie rozszerzona przez udzielenie  gwarancji. Konserwator udziela gwarancji na wykonywane przez siebie roboty i materiały na okres 1 roku od daty wykonania robót.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie mogą się odbywać jedynie w formie pisemnych aneksów zaakceptowanych przez obie strony.

§ 14

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności rozdziału XV i XVI, oraz właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Konserwatora i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 1 do umowy

Wykaz zadań związanych z konserwacją

Roboty objęte stawką ryczałtową:

          - Wymiana zużytych i uszkodzonych źródeł światła, wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej, wymiana bezpieczników z użyciem wyżki. Podczas dokonywania wymiany należy zwrócić uwagę na istniejący stan opraw oświetleniowych - w przypadku stwierdzenia ich złego ustawienia lub zabrudzenia należy dodatkowo dokonać regulacji nachylenia opraw oświetleniowych, regulacji położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników oraz oczyszczenia oprawy, kloszy i odbłyśników.

          - Wymiana bezpieczników bez użycia wyżki w złączu kablowym słupa lub w tablicy oświetleniowej.

          - Prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego.

          - Konserwacja złącz kablowych (tabliczek bezpiecznikowych wewnątrz słupa) w słupach oświetlenia wydzielonego - czyszczenie złącz, wymiana, naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, naprawa lub wymiana zamknięć złącz.

          - Konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych oświetlenia ulicznego – czyszczenie złącz, wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, nowe ustawienie (przeprogramowanie) programowalnych sterowników oświetlenia wg zadanych parametrów.

          - Oczyszczenie i pomalowanie 2x (warstwa podkładowa i wierzchnia) słupów stalowych oświetlenia ulicznego typu parkowego, bez konieczności użycia wyżki do malowania.

          - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na słupach sieci kablowej i napowietrznej (demontaż starej oprawy i montaż nowej wraz ze źródłem światła), wymiana wysięgników rurowych na nowe lub ich oczyszczenie i pomalowanie 2x, wymiana przewodów opraw oświetleniowych na nowe (w sieci napowietrznej wraz z podstawą bezpiecznikową i bezpiecznikiem, w sieci kablowej od oprawy do tabliczki bezpiecznikowej lub złącza kablowego), złożenie zdemontowanych materiałów (oprawy i wysięgniki) do magazynu Zamawiającego.

Roboty nie objęte stawką ryczałtową:

- Wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.

- Regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego.

- Pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli).

- Malowanie konstrukcji stalowych, uzupełnianie opisów.

- Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia.

- Wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod liniami napowietrznymi n.n.

- Inne prace konieczne do utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami a gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych i wymogów bezpieczeństwa