ZI-3410/17/08                                                                         Pionki, dn. 17. 06. 2008 r.

...........................................................

...........................................................

...........................................................

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy dla potrzeb ciepłowni miejskiej w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pomieszczenie SUW będzie znajdować się w byłej „akumulatorowni”. Wymiary tego pomieszczenia to 5,90m długość, 5,60m szerokość, 4,20m wysokość. SUW oraz wszystkie prace związane z jej montażem i uruchomieniem muszą być dostosowane do wymiarów tego pomieszczenia.