SZ-3410/8/09                                       	Pionki, dn. 23. 02. 2009 r.

Do uczestników postępowania

przetargowego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Projektu budowlanego remontu budynku basenu miejskiego w Pionkach.

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Ad. 1

Zamawiający nie posiada aktualnej inwentaryzacji architektonicznej wraz z oceną stanu technicznego budynku Basenu Miejskiego w Pionkach. Zamawiający posiada jedynie rzuty i przekroje budynku pochodzące z dokumentacji technicznych wcześniej opracowywanych przy różnego rodzaju remontach, modernizacjach lub przy wymianie instalacji. Dokumentacje te są niekompletne, jednak mogą być pomocne przy opracowywaniu projektu remontu. Dokumentacje te zostaną udostępnione przyszłemu Wykonawcy robót. Każdy z oferentów powinien się z nimi zapoznać przed złożeniem oferty – w budynku basenu.

Ad.2.

Podstawowe dane budynku Basenu Miejskiego:

powierzchnia zabudowy – 675 m2

powierzchnia użytkowa – 558 m2

kubatura – 7742 m3

Budynek jest częściowo podpiwniczony, parterowy.